Инспектору Вагайского района

по пожарному надзору,

дознавателю ОНД и ПР по Вагайскому МР МОНД

и ПР №2 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области,

лейтенанту внутренней службы

Карелину Илье Александровичу

Ответ

на представление №23/1/1 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

По данному предписанию обслуживающей организацией ООО «Эридан» была проведена проверка состояния автоматической пожарной сигнализации в котельной  и  дизельной. Акт прилагается.

Застройщику школы  ООО «Жилищное строительство» было направлено официальное письмо, предписание и Акт с требованием устранить замечания. 3 февраля 2020г. получил ответ,  где указывается, что по проекту «передавать сигнал из котельной куда-либо нет необходимости»,  а  «из дизельной заводом не предусмотрена передача сигнала на пульт». Письмо прилагается.

Дата: 04.02.2020г.

Заведующий филиала                                           В.А.Ибуков